## Slide 1: Energy Storage Project: Battery Systems for Vehicles and Grid
Presentado por:
Jesús Montes
Miller Infante
Mateo Herrán

## Slide 2: Contexto del Proyecto
Contenido:
Creación de un sistema completo de análisis de datos de baterías
Desarrollo de herramientas para dimensionamiento de paquetes de baterías
Análisis de degradación y rendimiento en tiempo real
Aplicación directa en vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario
Objetivos Específicos:
Implementar algoritmos para estimar SOC y SOH
Desarrollar visualizaciones profesionales del rendimiento
Crear calculadora de dimensionamiento automático
Analizar impacto de temperatura y corrientes en la degradación

## Slide 3: Metodología y Herramientas
Herramientas Utilizadas:
Python 3.x (Pandas, NumPy, Matplotlib)
Análisis estadístico de datos de carga/descarga
Algoritmos de suavizado para mejor visualización
Métodos de conteo de culombios para SOC
Flujo de Datos:
Importación de datos CSV
Limpieza y preprocesamiento
Cálculo de métricas clave
Visualización integrada

## Slide 4: Fundamentos de Almacenamiento de Energía
Químicas Principales:
Métricas Clave:
SOC (Estado de Carga): 0-100% de capacidad disponible
SOH (Estado de Salud): Degradación de capacidad máxima
C-Rate: Velocidad de carga/descarga relativa

## Slide 5: Sistema de Gestión de Baterías (BMS)
Funciones Críticas:
Balanceo de celdas
Monitoreo térmico
Protección contra sobre/subs tensión
Estimación de SOC/SOH
Comunicación con sistemas externos
Nuestro BMS Simulado:
Implementa balanceo virtual
Monitorea temperatura en tiempo real
Calcula degradación acumulada
Protege contra condiciones extremas

## Slide 6: Resultados - Comportamiento Eléctrico
Gráficos Incluidos:
Gráfico 1: Perfil de Voltaje vs Temperatura
Gráfico 2: Perfil de Corriente de Carga
Gráfico 3: Evolución del SOC
Hallazgos Clave:
Voltaje estable durante mayor parte de la carga
Corriente alta inicial con disminución progresiva
SOC calculado vs nominal con mínima desviación
Temperatura dentro de rangos operativos seguros

## Slide 7: Resultados - Salud y Degradación
Métricas de Degradación:
SOH Mínimo: 83.96% (indicador de vida restante)
Tasa de Degradación: ~16% en ciclo analizado
Eficiencia Mantenida: >84% a través del ciclo
Gráficos:
Gráfico 4: Evolución del SOH en tiempo
Gráfico 5: Relación temperatura-eficiencia-celdas

## Slide 8: Dimensionamiento del Sistema
Input del Usuario:
Energía deseada (kWh)
Voltaje objetivo del vehículo
Output del Sistema:
Cálculo Automático:
Número de celdas en serie (Ns)
Número de celdas en paralelo (Np)
Verificación de voltaje y capacidad

## Slide 9: Aplicaciones y Diferencias Clave
Vehículos Eléctricos:
Alta densidad de potencia
Carga rápida esencial
Ciclo de vida medio (prioridad rendimiento)
Química: NMC/NCA
Almacenamiento en Red:
Largo ciclo de vida crítico
Seguridad primordial
Densidad energética secundaria
Química: LFP preferida

## Slide 10: Desafíos y Soluciones
Desafíos Enfrentados:
1. Calidad de Datos: Ruido en mediciones
  Solución: Algoritmos de suavizado adaptativo
2. Precisión SOC: Deriva en conteo de culombios
  Solución: Combinación con métodos de voltaje
3. Degradación No Lineal: Modelado complejo
  Solución: Aproximación por tasa de degradación
4. Dimensionamiento Óptimo: Múltiples configuraciones
  Solución: Algoritmo de optimización Ns/Np

## Slide 11: Código Python - Ejemplos Clave
Clase Principal:
Métodos Destacados:

## Slide 12: Conclusiones y Próximos Pasos
Conclusiones:
Sistema completo de análisis implementado
Herramientas de dimensionamiento validadas
Visualizaciones profesionales generadas
Métricas críticas (SOC/SOH) calculadas precisamente
Próximas Mejoras:
Implementar machine learning para predicción de vida útil
Agregar análisis económico (costo por ciclo)
Integrar con sistemas de carga reales
Desarrollar interfaz gráfica de usuario

## Slide 13: Demostración en Vivo
Flujo de Demostración:
Carga de datos de batería simulada
Análisis automático de rendimiento
Cálculo de dimensionamiento personalizado
Generación de reportes visuales
Análisis de degradación y recomendaciones
Resultado Esperado:
Configuración óptima para vehículo específico
Pronóstico de vida útil de la batería
Recomendaciones de operación y mantenimiento

## Slide 14: ¡Gracias!